## PRUEBA SEM
LISTA DE CHEQUEO DE PRUEBA SEMANAL RED CONTRA INCENDIO
CÓDIGO | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  | VERSIÓN |  |  | PÁGINA
FO-TC-01 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 1 |  |  | 1 de 1
RESPONSABLE:
FECHA:
| REQUERIMIENTO |  |  | CUMPLE |  | REPORTE DE NOVEDADES
| DESCRIPCIÓN |  | ACT | SI | NO
Verificaciones antes de arranque (15 min antes de la hora programada) | Nivel de tanque de almacenamiento de agua (lleno) |  | I
| Valvula OS&Y 10" Succion posicion siempre abierta |  | I
| Valvula de corte de cabezal - Normalmente cerrada |  | I
| Nivel tanque combustible (min 3/4 FULL = 375 gal) |  | I
| Valvula tanque combustible posicion siempre abierta |  | I
| Valvula mariposa de descarga posicion siempre abierta |  | I
| Controlador bomba Principal - Modo automatico (Automatic Shutdown Disable) |  | I
| Controlador bomba jockey - Modo automatico. |  | I
| Voltaje baterias rango aceptable |  | I
| Carga de Corriente (Amp) baterias rango aceptable |  | I
| Presion de antes de arranque _________ psi |  | I
| Controlador Manual Motor - Modo automatico. |  | I
Operación | Motor inicia automaticamente (hora programada 2:00 pm) |  | P
| Sistema de refrigeracion del motor en funcionamiento |  | P
| Funcionamiento valvula alivio principal |  | P
| Presion de Operación de prueba _________ psi |  | P
| Presion de parada de prueba _________ psi |  | P
| Temperatura motor en prueba _________ ºC |  | P
| Apagado automatico del motor |  | P
| El sistema funciono por 30 min |  | P
| Funcionamiento valvula alivio del sistema - hidrante B19 |  | P
| I : Inspeccion | P : Prueba
OBSERVACIONES GENERALES:
FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION PRUEBA SEMANAL:
FIRMA RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: